|  | #### ORGANISATION D’UN CHANTIER | Référence : Chantier2 |
| --- | --- | --- |
|  | #### 2ème partie | Date : |
| BAC PRO ELEEC |  | Durée : 3 h30 |

| nom |  | Prénom |  |
| --- | --- | --- | --- |

MATERIELS A DISPOSITION

- ordinateur avec accès internet

Support :	espace TGBT communicant

TRAVAIL DEMANDE

A REDIGER SUR FEUILLE

ORGANISATION ET RALISATION D’UNE INSTALLATION

- Réaliser l’inventaire dans un tableau des éléments à installer par rapport à la configuration d’origine

2.	Effectuer sous forme d’un tableau un planning d’intervention pour deux électriciens (tâches et durée) ainsi qu’un colonne outils et matériels nécessaire. Prévoir le niveau d’habilitation pour chaque tâche (à présenter dans le tableau)

3.	EVOLUTION D’UNE INSTALLATION – SOLUTION TECHNIQUE

a.	Citer les possibilités que procure un réseau de communication au niveau de cet espace

- Quel est le protocole de communication utilisé par ces prises RJ45

- ECLAIRAGE COMMUNICANT

- L’éclairage de cet espace utilise un réseau DALI. Exprimer les avantages d’un tel réseau réservé à l’éclairage et expliquer son fonctionnement.

b.	A partir du dossier constructeur, réaliser le schéma de câblage des luminaires DALI depuis le bornier du coffrer éclairage.